	중랑소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2020년 8월 중 소방용수시설 조사 계획 보고

1. 재난관리과-9460(2020.4.28.)호「2020년 소방용수시설 운영 기본계획 알림」와 관련입니다.

2.  망우119안전센터 2020년 8월 중 소방용수시설 조사 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2020. 8. 1. ~ 8. 31.

나. 대  상 : 총 614 개소(소화전 579, 저수조 1, 비상소화장치 34)

다. 조사방법

- 지정 담당자 조사

- 팀별 근무여건에 따라 주간 또는 당번 근무일에 실시

3. 행정사항

○ 조사결과는 119행정정보시스템에 입력, 고장 및 임시폐전 등 관리 철저

붙임 1. 소방용수시설 담당자 현황 1부.

2. 비상소화장치 점검 대상 1부.  끝.

담당자	조인성		1팀장	유길훈		센터장	07/30 허영규
협조자
시행	망우119안전센터-2977	(		)	접수		(		)
우	02176	서울특별시 중랑구 용마산로 524	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)