문서번호	운영과-1275
결재일자	2020.7.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
윤혜선		장인환	07/30 김학춘
협 조

실험실 전동카트 수리계획

2020. 7.

난지물재생센터

(운영과)

실험실 전동카트 수리계획

실험실 시료채수용 전동카트 고장으로 수리하고자 함

□ 개  요

○ 대    상 : 실험실 전동카트(3호차)

○ 고장내용 : 스피드 센서 및 콘트롤러 고장

□ 수리계획

○ 업체선정 : 제조업체에 의뢰하여 수리

- 수리업체 : *****************

- 주    소 : ************************

- 사업자번호 : ************

○ 법적근거 : 지방계약법 시행령 제25조제1항제4호바,타목(추정가격 2천만원 이하)

○ 지출방법 : 운영과 카드결제

□ 소요예산

○ 소요예산 : 금2,220,000원(금이백이십이만원정)

○ 예산과목 : 처리장비, 사업비용, 일반운영비, 공공운영비(기본경비)

붙임  견적서 1부.  끝.