“비상구는 생명의 문”
	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	특수장소점검확인서 [국회***********]

1. 관련근거

가. 예방과-14487(2020.07.22.)호『시정보완조치명령서』

나. 예방과-14843(2020.07.27.)호『시정보완 조치명령 이행여부 현장확인 계획』

2. 시정보완조치명령 이행여부 확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○*******************************

************* ******************

○ 확 인 자 : 위.정귀영

○ 검사구분 : 시정보완명령 이행여부 현장확인

○ 확인일자 : 2020.07.30.(목)

시정명령내용	법적근거(관련법령)	조치명령기한	결과
가. 소화기 4대 출약불량으로 충약 또는 교체요함. 나. 유수분리장치 청소상태 불량으로 정비요함.	위험물안전관리법 제14조 제2항	2020. 07.28.	완비

붙임 현장사진 1부.  끝.

담당자	정귀영		위험물안전팀장	이상열		예방과장	07/30 이은와
협조자
시행	예방과-15085	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197(영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		/전송	02)2637-3119	/		/	부분공개(6)