“비상구는 생명의 문”비상구 안전관리를 생활화 합시다!
	광진소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	지하구 시설 소방특별조사 계획보고

1. 관련근거

가.「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제4조

나. 소방청 훈령「소방특별조사에 관한 세부운영규정」

다. 본부 예방과-3134(2020.2.5.)호 「2020년 집중 소방안전관리 대책 알림」

라. 본부 예방과-16646(2020.7.29.)호 「지하구 시설 소방특별조사 계획 알림」

2. 2020년 집중 소방안전관리 대책과 관련하여 우리서 관내 지하구 시설에 대하여 소방특별조사를 다음과 같이  실시할 계획입니다

******************************

***********************************

**************************************************************************************

***********************************************************

다. 조 사 반 : 소방특별조사 1개조 2명 (3조)

라. 중점 추진사항

❍ 소방시설 설치 여부 및 정상작동 여부 점검

❍ 화재 발생 시 피난로 확보 여부 확인 및 점검

❍ 관계인의 피난계획 수립·시행 및 자위소방대 구성·운영·교육 등의 사항 점검

마. 결과조치

❍ 소방특별조사서 사본 현장 교부(최종결과 서면 통보 생략)

❍ 위법사항 : 입건, 과태료, 조치명령, 기관통보 조치

☞ 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」별지2호 서식(조치명령서) 및

제2호의2 서식(소방특별조사 조치명령대장) 활용

❍ 현지시정 : 위법하지만 경미하여 현장에서 시정 가능한 경우

☞ 소방특별조사 세부조사표에 반드시 기재

❍ 권고사항 : 소방안전관리가 위법하지는 않으나 미흡한 경우

☞ 소방특별조사 세부조사표 및 별지에 기록하여 결재

❍ 위법사항 불이행 사실 공개 - 시행령 제10조 참조

바. 사전안내 : 우편발송

3. 행정사항

가. 소방특별조사 및 안전점검시 관계인(소방안전관리자 등) 소방안전교육 병행 실시

나. 조사자 또는 일정 변경시 출장명령부에 의거 갈음처리

다. 조사대상 변경사항은 조사 후 1주일 이내 소방행정정보시스템에 입력할 것

라. 실시결과는 2020. 8. 14.(금)까지 함께 붙임 2,3,4 서식에 의거(사진포함) 제출하고, 소방특별조사 시 지적된 불량사항은 관련 증빙서류, 전․후 사진, 관계자 진술 등을 확보할 것

마. 시민이 만족할 수 있도록 사전 유선 전화 실시 및 친절하고, 청렴한 업무처리 철저

바. 현장활동시 코로나19 감염 예방 수칙 준수 철저 (3종 보호장비 착용)

붙임:  1. 2020년 지하구 현황 및 담당조 1부.

2. 73. 지하구 소방특별조사 실시결과 제출 서식(엑셀) 1부.

3. 73. 지하구 소방특별조사 추진실적 서식(한글) 1부.

4. 소방특별조사 세부조사표 1부. 끝.

★담당자	박정일		검사지도팀장	박태호		예방과장	07/30 김옥석
협조자
시행	예방과-7685	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화		/전송	(02)458-0119	/		/	부분공개(6)