문서번호	총무과-22514
결재일자	2020.7.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
임삼택		김창중	07/30 김혁
협조
	주무관		우석식

시청사 빙축열 예비변압기

설치공사 실시설계용역 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.  7.

행  정  국

(총  무  과)

시청사 빙축열 예비변압기

설치공사 실시설계용역 결과 보고

청사 냉방시설의 전원 보호를 위한 빙축열 예비전원을 확보코자 예비변압기 설치를 위한 실시설계용역을 완료하고 결과를 보고 드림

Ⅰ		용 역 개 요

❍ 용역기간 : 2020. 6. 15. ~ 7. 14.

❍ 대    상 : 시청사 빙축열 예비변압기 설치

❍ 용역업체 : ***

❍ 준공금액 : *******

Ⅱ		주 요 내 용

□ 관련근거

❍ 시청사 빙축열 예비변압기 설치 계획(총무과-19982, 2019.6.27.)

□ 변압기 현황

❍ 수전용량 및 수량 : **************

❍ 변압기 현황

(단위 : kVA, 개)

**	*	***	***	***	***	***	***	***	***	***	****	****
**	******	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	***	*****
**		**	** ****		**	***** ****		***	***	*** **	***	***

□ 주요 용역 내용

❍ 용역목적

- 청사 냉방시설의 전원 보호가 필요하며, 빙축열의 안정적인 예비전원을 확보코자 예비 변압기를 설치

❍ 설치용량 및 종류 : 750KVA, 몰드변압기

❍ 용역내용

- 본 과업지시서에 의한 일체의 설계도서(도면, 내역서, 시방서,  구매 기술규격서 등) 작성

- 전력기술관리법 운영요령(산업통상장원부 고시 제2017-21호)을 기초자료로 관련법규의 제반규정에 적합하게 설계

Ⅲ		용 역 결 과

□ 성과품 제출

❍ 용역 결과보고서 5부.

❍ 설계도면, 설계내역서, 시방서, 계산서 등 5부

□ 예비변압기 설치 개요

시 설 항 목	전 기 설 비
가. 특고압반	가스절연자동개폐장치(C-gis) 1대
나. 변압기반	고효율 몰드 변압기(TR) 1대
다. 저압반	기중차단기(ACB) 1대
라. 고압케이블 배선 및 케이블덕트 설비	1식
마. 부스덕트 설비	1식
바. 접지설비	1식
사. 전력제어설비	1식

Ⅳ		행 정 사 항

❍ 용역 결과에 따른 변압기 구매 및 전기공사 발주

❍ 물품구매 및 전기공사 발주 : 2020년 8월중

붙임  용역성과품 각 1부.  끝.