투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	운영기획과장
(경유)
제목	효창운동장 내 운영시설 배수설비 설치 협조 요청

1.효창운동장 기계설비 점검 결과 식당에서 운영중인 바닥 배수 배관의 그리스 트랩 미설치로 인하여 운동장 배수 배관 막힘 및 파손이 발생하는 바,

2. 재발 방지를 위해 수탁자 관리인에게 식당 내 그리스 트랩을 설치하여 사용토록 조치하여 주시길 바랍니다.

○ 그리스 트랩 사진

붙 임  효창운동장 배수 배관 정비계획 1부.  끝.

	시설개선과장
주무관	이재상		주무관	황인정		시설개선과장	07/31 윤정한
협조자
시행	시설개선과-6047	(		)	접수		(		)
우	05500	서울특별시 송파구 올림픽로 25 잠실종합운동장 체육시설관리사업소 시설개선과 (잠실동)	/
전화	02-2240-8838	/전송	02-2240-8777	/		/	대시민공개