“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	****** *******************************************
(경유)
제목	수도계량기 검정시험 결과 회신

1. 서울시 상수도행정에 협조해 주신데 대하여 감사드립니다.

2. ***님께서 수도계량기 검정의뢰한 사항에 대하여 계량기 시험결과를 아래와 같이 회신합니다.

가. 통보 내역

관리번호	*********	수용가명	********
주소	********************************
신청인	***	업종	가정용
기물번호	O1600000401	구경	100

나. 검정시험 결과

검정결과	오차율(％)		평균오차율(％)	검정시험일	시험기관
	전이유량	대류유량
비정상	-100	-100	-100.0	2020년7월24일	품질시험소

	강남수도사업소장
주무관	정유진		요금관리팀장	허홍석		요금과장	07/31 代허홍석
협조자
시행	요금과-13320	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4792	/전송	02-3146-4839	/	yjjeong22@seoul.go.kr	/	부분공개(6)