“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	뚝도아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제목	하절기 여름철 풍수해 대비 기전설비 점검 완료 보고

1. 상수도본부 생산관리과-7521(2020.07.30.)호『하절기 집중호우등 수질관리 및 시설물관리철저』관련입니다.

2. 우리정수센터 및 자양취수장기전설비 점검결과를 아래와같이 보고합니다.

아      래 -

가. 점 검 장 소 : 뚝도정수센터 및 자양취수장

나. 점 검 대 상 및 점검 결과

구분	점검 대상	점검 결과	비고
뚝도정수장	송수펌프실	이상없음
	중계펌프장	〃
	배출수처리장	〃
	1계열 여과지	〃
	2계열 여과지	〃
	태양광 발전설비	〃
자양취수장	수배전반	〃
	태양광 발전설비	〃

붙임1. 하절기 풍수해 대비 기전설비 점검결과 보고 1부.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
주무관	곽용찬		정수시설과장	07/31 정재현
협조자
시행	정수시설과-5432	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27	/
전화	02-3146-5575	/전송	02-3146-5507	/	oiji0608@seoul.go.kr	/	대시민공개