	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	지상식 소화전(3671호) 제수변 고장발생 보고

1. 2020년도 소방재난업무가이드 『재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 우리센터에서 관리 운용중인 소방용수시설의 제수변이 고장발생 하여 아래와 같이 보고합니다.

가. 용수번호 : 지상식 3671호

나. 주    소 : 강남구 세곡동 82-2 (24시 고물상앞)

다. 고장내용 : 도로파손으로 인한 제수변 떨어짐(임시조치함) 및 제수변 덮개 개방불가

붙임 : 고장소방용수 현장사진 및 위치도 1부.  끝.

	세곡119안전센터장
담당자	최기웅		서무담당	최진수		119안전센터장	07/31 고석천
협조자
시행	세곡119안전센터-3264	(		)	접수		(		)
우	06377	서울특별시 강남구 밤고개로 268 세곡119안전센터 (율현동)	/
전화	02-451-0882	/전송	02-451-0883	/	cku1715@seoul.go.kr	/	대시민공개