	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	8월 중 비상소화장치 점검 계획보고

1. 관련근거

가. 2020년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편『3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-3424(2018.6.11.)호『비상소화장치 점검 횟수 등 변경 알림(이첩)』

다. 재난관리과-629(2019.2.7.)호『비상소화장치함 관리방법 변경 알림』

2. 8월 중 비상소화장치 점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 점검대상 : 31개소(26호 임시폐전)

나. 점 검 자 : 1, 2, 3팀 비상소화장치 담당자(월 1회 이상)

다. 확 인 자 : 각 팀 진압대장

라. 점검방법 : 펌프차 예방순찰 및 이륜순찰과 병행 점검

마. 점검내용

1) 비상소화장치의 사용상 장애요인 확인·제거 및 장애 시 연락처 기재

2) 비상소화장치 표시 및 안내문 부착여부 및 퇴색, 변색여부

3) 주변 불법 주정차 단속 및 함내·외 청소, 정리정돈 및 기록유지 등

4) 비상소화장치 내 물품 확인 및 유실 방지 철저

붙임  8월 중 비상소화장치 점검계획 1부.  끝.

★담당자	안영근		진압3대장	조현익		지휘3팀장	강성운		현장대응단장	08/03 박선호
협조자
시행	현장대응단-5183	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화		/전송	02-3144-9119	/		/	대시민공개