문서번호	급수운영과-12523
결재일자	2020.8.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	급수관리팀장	급수운영과장		남부수도사업소장
조승수	이일로	이용구		08/03 박병성
협 조
	주무관		서장원

상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수

2020년 상반기 하자검사 결과 보고

2020. 8.

남부수도사업소

(급수운영과)

2020년 상반기 하자검사 결과 보고

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제61조(하자검사) 및 시행규칙 제70조(공종별 하자담보책임기간)」에 따라 2020년 상반기 하자검사 실시 후 결과를 보고 드림.

□ 2020년 상반기 검사대상: 73건

구 분	계	2017년	2018년	2019년	2020년	비고
계	73	18	24	27	4
송․배수관정비 단위공사	17	4	5	8	0
급수공사 연간단가공사	34	10	10	11	3
시설물설치 및 보수공사	11	4	3	3	1
포장도로 굴착복구공사	9	0	5	4	0
기타(음수대설치공사 등)	2	0	1	1	0

○ 하자검사 기간: 상수도공사(3년), 포장공사 및 음수대설치공사(2년)

□ 정기검사

○ 대상: 69건 (2017년시행 18건, 2018년시행 24건, 2019년시행 27건, 2020년시행 4건)

○ 검사기간: 2020. 1. 1. ~ 6. 30.

□ 최종검사 (2020. 6. 30. 이전 하자만료분)

○ 대상: 4건

○ 검사기간: 2020. 4. 01. ~ 6. 28.

□ 검사내용

○ 상수도부설관로구간의 누수 및 지반 침하 발생 등 이상 유무

○ 상수도 각종변실의 파손 및 철개의 매몰 등 이상 유무

○ 상수도 소화전 설치 및 맨홀 굴상부 이상 유무

○ 배수지 방식공사의 경우 도막식 및 부착식 이상 유무

□ 검사결과

○ 2020년 상반기 정기 및 최종 검사결과

- 대 상: 73건(정기검사 69건, 최종검사 4건)

- 정 상: 73건(이상없음)

붙임   1. 2020년 상반기 하자검사 내역 1부.

2. 하자검사조서 각 1부.  끝.