문서번호	정수과-3558
결재일자	2020.8.3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
김관우		08/03 이해원
협 조
	주무관		박형수

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

가스감지기 모니터 리시버 고장발생 및 조치계획 보고

2020. 8.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

가스감지기 모니터 리시버 고장발생 및 조치계획 보고

우리 정수센터 염소제어반 가스감지기 모니터 리시버가 오작동이 지속되어 점검을 실시하고 그 결과 및 조치계획을 보고드림.

□  설치현황

설비명	모델명 (제조사)	단위	수량	비고
가스감지기 모니터 리시버	U29323	대	16	염소동 제어반

□  점검개요

○ 점검일자 : 2020. 7. 28.

○ 점 검 자 : 동방수기 외 1명

○ 점검내용 : 가스감지기 모니터 리시버 작동상태 점검

○ 점검결과

- 가스감지기 모니터 리시버(13번) 작동불량(고장)

□  조치의견

○ 가스감지기 모니터 리시버 신속 구매하여 교체하고자 함

□  수리계획

○ 건    명 : 가스감지기 모니터 리시버 구매 및 교체

○ 수리대상 : 가스감지기 모니터 리시버(13번)

○ 지출방법 : 신용카드(과 법인카드) 결제

○ 소요예산 : *************************

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비)

○ 수리업체

- 상호 : ****************************

- 주소 : *****************************

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 물품단가조사서(염소설비) 1부.

3. 견적서 각 1부.  끝.