	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	연소시험장치 고장수리 계획

1. 예방과-15591호(2020.7.30.)호 『연소시험기 고장발생 보고』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 방염성능실험실의 연소시험기가 고장이 발생하여 다음과 같이 수리를 하고자 합니다.

가. 건    명 : 연소시험장치 고장수리

나. 수리내역 : 타이머 및 점화장치 부품 교환

다. 소 요 액 : *************************

라. 지출방법 : ********************************

마. 예산과목 : 기본경비/일반운영비/사무관리비(201-01)

바. 수리업체 : ****************************************

************************

사. 납품기한 : 계약일로부터 3일 이내 (구로소방서 방염성능실험실)

아. 검 수 자 : 소방교 이은영, 소방교 김다혁

붙 임 1. 연소시험기 고장발생 보고 공문 1부

2. 견적서 2부

3. 산출기초조사서 1부

4. 사업사등록증 1부.  끝.

담당자	이은영		예방팀장	황인대		예방과장	08/03 김태돈
협조자
시행	예방과-15789	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 예방과	/
전화	02)2615-0119	/전송	02)2619-3102	/	babu428@seoul.go.kr	/	부분공개(6)
ㅁ