“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수도자재관리센터소장
(경유)
제목	2020년 디지털 소형 수도계량기 구매(제1차) 납품검사 의뢰

2020년 디지털 소형 수도계량기 구매(제1차) 계약업체로부터 납품 일정이 접수되어 귀 센터에 납품검사 의뢰하오니 납품검사 종료 후 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 계약업체 : *****************

나. 납품일자 : **************

다. 납품 및 검사(샘플링)수량                                     (단위 : 개)

구 분	계	15 ㎜	20 ㎜	25 ㎜	32 ㎜	40 ㎜	50 ㎜	비고
납 품 수 량	2,210	440	480	336	204	390	360
검사(샘플링)수량	200	40	43	30	19	35	33

라. 행정사항

수도자재관리센터	계측관리과	공통사항
검사(샘플링)대상 라벨지 제작등 서류 작업	검사(샘플링)대상선정 및 통보, 기물번호관리	공인기관검사의뢰 (계측관리과 1명, 수도자재관리센터1명)
납품검사(오차·카운터검사 등), 자체재질검사 및 외부전문가 검사	납품수량 및 검정확인서 확인, 기물번호 관리, 납품검사 입회
납품검사 완료보고서 제출 (→ 계측관리과)	물품검수, 기물번호 전산입력 ·인계(수도자재관리센터)

마. 향후일정

- 2020. 8. 04. ~ 8. 21.: 재질 및 용출시험 공인기관 의뢰 및 시험성적서 발급대기

- 2020. 8. 10. ~ 8. 14.: 검사대상(샘플림)대상 분류작업 및 납품검사

- 2020. 8. 21.까지: 납품검사 완료보고서 제출

- 2020. 8. 24.까지: 물품검수 및 기물번호 전산입력·인계(수도자재관리센터)

※ 수도자재관리센터 시험일정에 따라 변동될 수 있음

붙임  1) 계약업체 납품일정 통보 공문 1부.

2) 수도계량기(디지털 소형) 품질관리기준 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
★주무관	김진종		계측관리과장	代박철호		요금관리부장	08/03 代박재희
협조자
시행	계측관리과-6889	(		)	접수		(		)
우	06900	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부	/
전화	02-3146-1254	/전송	02-3146-1209	/	jeanjong@seoul.go.kr	/	부분공개(7)