코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	거여2재정비촉진구역1지구 주택재배발정비사업조합
(경유)
제목	신재생에너지설비 관련 준공기준 질의 회신

1. 항상 시정에 협력해 주셔서 감사합니다.

2. 귀 조합에서 문의하신 사항에 대해 다음과 같이 답변 드립니다.

3. 환경영향평가 대상 사업에서 신재생에너지설비는 사업자가 작성하고 승인된 환경영향평가서 및 관련 보완서에 따라 설치하여야 하므로, 여기에서 작성된 내용을 가장 우선적으로 적용하며, 여기에 언급되지 않은 세부적인 신재생에너지설비 원별 시공기준은 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정」(산업통상자원부 고시) 및 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침」(한국에너지공단 신재생에너지센터 공고)를 따르도록 하고 있으므로,

※관련 근거: 「녹색건축물 조성 지원법」 하위 규정 「건축물의 에너지절약 설계기준」(국토교통부 고시) 제12조 및 「서울특별시 신재생에너지 시설의 에너지 생산량 산정 지침」 제2항 등

4. 환경영향평가서 및 관련 규정에 적합하게 신재생에너지 설비를 시공 한다면 환경영향평가에 따른 신재생에너지 설치 이행에 적합함을 알려드립니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이종원		신재생에너지팀장	김광찬		녹색에너지과장	08/03 代진선영
협조자
시행	녹색에너지과-20546	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02-2133-3570	/전송		/	200907153@seoul.go.kr	/	대시민공개