	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급장비(기계식심장압박장치 베터리) 고장발생 알림『현장대응단』

1. 관련근거

가. 소방재난 업무가이드 재난대응행정편『17.시민 맞춤형 구급서비스 제공』

나. 소방재난 업무가이드 안전지원행정편『4.소방장비 운용 및 관리 내실화』

2. 동작현장대응단 구급장비『기계식심장압박장치 베터리 』고장발생 하여 다음과 같이 보고하오니 조기에 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 장 비 명: 기계식심장압박장치 베터리

나. 모 델 명: AutoPulse Resuscitation System Model 100

다. 발 생 일: 2020. 08. 03

라. 고장내용

업체의 설명대로 베터리 충전기에 충전하고 출동 시 장비에 장착 하였으나, 오랜 코로나 전담 출동으로 인하여 사용이 거의 없고 금일 점검 시 베터리 2개 작동하지 않음.

붙임 :  고장발생 보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	최유진		진압2대장	신현후		지휘1팀장	설수호		현장대응단장	08/03 최광열
협조자
시행	현장대응단-4584	(	2020.8.3.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/
전화	02-6913-7877	/전송	02-847-0900	/		/	대시민공개