＂작은 참여, 큰 변화, 서울민주주의위원회＂
	서울특별시
수신	창일산업(주) 대표 이학수(서울시 강남구 봉은사로 328 6층(역삼동)
(경유)
제목	동북권역 마을배움터 조성공사 관련 하자보수 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 시공한 『동북권역 마을배움터 조성공사』와 관련하여 아래와 같은 하자발생 건이 발생하였으니, 하자보수 완료하여 주시기 바라며,

○ 하자발생 현황 : 붙임문서 참고

- A동 : 전반적 누수

- B동 : 1층 카페 바닥 물고임

3. 시공 전 하자보수에 대한 조치계획서를 발주부서(서울시 지역공동체담당관)에 제출 후 정밀시공하여 하자가 재발되지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다.

***********

****************************

************************

********************************

*************************************

붙임  하자발생 현황 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박성균		공동체공간조성팀장	김준민		지역공동체담당관	08/04 최순옥
협조자
시행	지역공동체담당관-7767	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 2층 (태평로1가)	/
전화	02-2133-6343	/전송	02-2133-0827	/	kyun1123@seoul.go.kr	/	부분공개(5)