“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 알림

한국토지주택공사 서울단지사업부-4137(’20. 8. 3)호, 시설관리과-18759(‘20. 8. 4)호  와 관련하여, 통수전 수질검사 실시하고 그 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

▣ 수질검사 결과

공사명	검사위치	검사일자	잔류염소 (4mg/L이하)	탁도 (0.5NTU이하)	검사결과
서울 양원 공공주택지구 조성공사	*********	2020-08-04	0.24	0.37	적합
	**********	2020-08-04	0.33	0.17	적합

끝.

	동부수도사업소장
수신자	시설관리과장,한국토지주택공사 사장
주무관	박관우		수질팀장	정번석		행정지원과장	08/04 손광언
협조자
시행	행정지원과-17209	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2658	/전송	3146-2677	/	rhksdn9525@seoul.go.kr	/	부분공개(6)