고압가스 수불부 취수장(08.03)

결재	주무관	정수과장
	채민수	08/04 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						30,026
08.01		1,355	1,348		2,703	27,323
08.02		1,340	1,359		2,699	24,624
08.03	5,400	1,137	1,972		3,109	26,915
08.04					0	26,915
08.05					0	26,915
08.06					0	26,915
08.07					0	26,915
08.08					0	26,915
08.09					0	26,915
08.10					0	26,915
08.11					0	26,915
08.12					0	26,915
08.13					0	26,915
08.14					0	26,915
08.15					0	26,915
08.16					0	26,915
08.17					0	26,915
08.18					0	26,915
08.19					0	26,915
08.20					0	26,915
08.21					0	26,915
08.22					0	26,915
08.23					0	26,915
08.24					0	26,915
08.25					0	26,915
08.26					0	26,915
08.27					0	26,915
08.28					0	26,915
08.29					0	26,915
08.30					0	26,915
08.31					0	26,915
합계	5,400	3,832	4,679		8,511