문서번호	연건119안전센터-3150
결재일자	2020.8.5.
공개여부	부분공개(6)

담당자	3팀장	센터장			결재
장진수	정종율	08/05 김종기
협 조

화재방어 검토회의 결과 보고(종로구 명륜4가- ****)

1. 검토회의 개최

가. 일    시 : 2020. 08. 04.(화) 18:30 ~ 19:00

나. 참석인원 : 3팀장 정종율 외 9명

2. 화재 발생 현황

가. 시 간

발 생 일	각 지	출 동	도 착	완 진	비 고
***** *********	*****	*****	*****	*****

나. 장 소

대 상	위 치
공동주택	**************************

다. 원인 및 개요 : 2층 원룸세대 인덕션에서 발생한 화재로 계단 통한 수관3본 연장하여 화재진압 및 각층 인명검색.

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 0명

2) 재산피해 : 915,000원

3. 출동 인원 및 장비 : 66명

18대(지휘1, 펌프5, 탱크5, 구조3, 구급1, 기타3)

4. 수리현황 : 연-232(지상식), 연-315(지하식)

5. 화재방어활동

가. 출동중 교통 상황 : 연건119안전센터 -> 창경궁로 -> 소나무길 ->도착

나. 최초 목격 상황 : 현장 도착시 출입구 개방되어 있었으며 출입구 인근 인덕션에서 화재발생           및 s/p설비 작동중임을 확인함.

다. 현장활동 상황

- 각 대원별 임무 기록

- 소대장 : 무선으로 최초 상황 전파 및 화재 신속 진압 지시

- 관창수 : 40mm 수관 3본 전개(화점방수), 내부 연소우려사항 점검

- 관창보조 : (관창수를 도와) 수관 전개 및 인명 검색, 내부 환기작업 실시함.

- 펌프차 운전원 : 고임목 고임 및 펌프차 조작, 소화전 점유

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
****************************	************************

7. 위치도 및 사진

위 치 도	사 진