	성동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	노유자시설 감리완공대상 현장확인 결과보고 [행당동320-10]

1. 예방과-9069(2020.08.05.)호『노유자이용시설 소방시설 감리완공대상 현장확인 계획』와 관련입니다.

2. 위호와 관련 노유자시설의 소방시설의 감리완공 대상에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가.  확인대상

1) 건물명: 행당동320-10 건물

2) 위  치: 성동구 행당동320-10

3) 확인내용: 지상5층/지하1층 연면적1541.02㎡ 공사면적 1356.14㎡,

스프링클러설비 증설, 옥내소하전설비 증설 등

나. 확인일자: 2020. 8. 5.

다. 확인자: 예방팀장 임희숙, 소방위 박규수

라. 확인결과: 소방시설 특별조사시에 확인한바 적합하였으며(붙임참조)

추후 유지관리상 변경될 수 있음

붙임  현장확인 결과보고서 1부.  끝.

담당자	박규수		예방팀장	임희숙		예방과장	08/05 오용규
협조자
시행	예방과-9097	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 성동소방서 3F(행당동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong/main/main.do
전화		/전송	02-2622-1679	/		/	부분공개(6)