보  고  서

결재	주무관	급수운영팀장	급수운영과장
	신정우	박장진	08/05 代박장진

	명에 의거 지역담당 업무 수행 중 응답소(국민신문고)에 적수 출수 관련 민원이 접수되어 현장 조사 후 아래와 같이 보고 합니다.
2020. 08. 05
보고자 : 지방시설주사 신정우 중부수도사업소장 귀하

1. 제    목 : *************

2. 현    황

○ 위    치 : *********************

○ 민 원 인 : *************************

○ 민원접수 : 2020. 08. 04 ***********************

3. 민원내용

○***********************

- 민원인은***********************************

수요가로 지난주 ************************** 따라 조치 요청 민원임.

4. 보고사항

○ 상기 건물은 지하저수조 및 고가수조로 급수되는 실정으로, 관리사무소 확인결과 유사 민원이 접수된 사항이 없는 바, 옥내배관등 건물 내부 사항으로 판단됨.

5. 조치의견

○ 상기 내용과 같이 민원인에게 처리내용을 통보코자 합니다.

○ 응답소 민원 답변

- **** 안녕하십니까?

- 서울시정 발전을 위하여 관심을 가지고 적극 참여해 주시는 ****께 감사드리며, ************************ 사항에****************

- **********************은 직수 사용없이 지하저수조 및 고가수조로 급수되는 건물로서 관리사무소 확인 결과 유사민원이 접수된 바 없어 우리시에서 관리하는 수돗물에서 저수조로 *********** 없는 것으로 판단됩니다. 상기 사항은 관리사무소에 문의 하시기

바랍니다.

****************************************************************************************

*************.

********서울시정 발전을 위하여 좋은 의견을 주신******************************  끝.