코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
(경유)
제목	저류조 용량 등 재검토 요청에 따른 회신(휘경유수지 CSOs 저류조)

1. 도시기반시설본부 방재시설부-10462호(2020.7.27.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 휘경유수지 CSOs 저류조 설치사업 검토 요청 사항에 대해 아래와 같이 회신합니다.

가. 저류조 용량 축소 검토 관련

- 전문가 자문회의 진행할 예정으로 향후 일정 통보시 참석 요청

- 저류조 용량 재검토 각 안별 변경시 효과(공사기간 단축, 사업비 축소 등)를 검토하여 제출해 주시기 바람

나. 저류조 시공방안 변경 관련

- 용량검토 후 결과를 반영하여 시공 주무부서에서 적정 시공방안을 선정하여 추진하되 기본설계시 논의된 동대문구 의견을 반영하여 추진하기 바람

붙임 : 휘경유수지 동대문구 의견 자료 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김우환		통합물관리팀장	조장환		물순환정책과장	08/03 김재겸
협조자
시행	물순환정책과-13835	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 8층 (서소문동)	/
전화	02-2133-3772	/전송	02-2133-1041	/		/	대시민공개