염소용기 계근대장 (취수장 07.24)

결재	주무관	정수과장
	채민수	08/03 최종인

2020년 07월24일 금요일                                                                1차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		3150	564	0342		536
2		0339	568	0366		541
3		0373	563	0345		564
4		0368	567	0307		564
5		0308	568	0645		564
6		0315	700	0335		541
7		-	-	0634		568
8		-	-	3120		564
계		6병	3,530kg	8병		4,442g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	9,000kg			4,530kg
	자체계근	8,980kg			4,540kg
용기무게		3,530kg			4,442kg
납품수량		5,450kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		50kg			88kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021