염소용기 계근대장 (취수장 07.29)

결재	주무관	정수과장
	채민수	08/04 최종인

2020년 07월29일 월요일                                                                2차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		3120	564	0306		564
2		738	537	0381		562
3		0335	566	3100		564
4		0391	563	0316		564
5		0625	534	0372		568
6		0634	538	0355		565
7		-	-	0302		564
8		-	-	0380		561
계		6병	3,302kg	8병		4,512g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,740kg			4,590kg
	자체계근	8,780kg			4,580kg
용기무게		3,302kg			4,512kg
납품수량		5,438kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		38kg			68kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021