“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고] 수돗물 수질(싱크대) 검사 검토 부분

****고객님 안녕하십니까.

강동수도사업소 수질팀 강원진입니다.

문의주신내용에 대한 현장 조사결과를 알려드리겠습니다.

고객님 댁 세대내 수도꼭지 수질검사결과 모두 기준 이내로 적합하며 자세한 사항은 대면하여 결과서와 함께 통보해드렸습니다.

물탱크가 아닌 수도에 대해서는 현재 물탱크의 여부도 불분명 할뿐 아니라, 건물관리인에 대한 정보가 없기때문에 수질검사가 불가능 하나 세대내 수질검사 결과가 적합하오니 안심하시고 사용해주시길 바랍니다, 또한 현재 인근지역(오금공원)에 24시간으로 수질측정하는 측정기가 있으며 이상없이 정상 수질기준 이내로 공급되고 있습니다.

마지막으로, 인근지역(오금공원) 뿐만 아니라 송파구 전지역에 대표지점을 통하여 수질자동측정기를 설치해 홈페이지에 주기적으로 공개하고 있으며 이는 서울워터나우(SWN)에 대해 홈페이지에 찾아보시면 고객님 댁 인근지역에서 검사하고 있는 결과를 알수있습니다.

**** 댁에 평안이 가득하시길 바라며, 기타 궁금한사항이 있으시면 강동수도사업소 수질팀 강원진 (02-3146-5048)으로 연락주시면 성심성의껏 답변하도록 하겠습니다. 감사합니다.

주무관							강원진			수질팀장					손용문					행정지원과장					08/05 박성주
협조자
시행			행정지원과-11131									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51길 강동수도사업소															/
전화		3146-5048						/전송			3146-5078					/													/	부분공개(6)