“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	신상호 귀하(03671 서대문구 증가로20가길79 401호)
(경유)
제목	수질검사 결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. ***님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 서울물연구원에 의뢰한 결과 아래와 같이 이상없음 알려드립니다.

가. 수질검사 내역

채수지점	채수일	검사일	검사결과		비고
			유충관찰결과
			있음	없음
주방	8.3	8.4		○	수돗물시료에서는 유충이 관찰되지 않은 것을 볼 때 유충의 유입경로는 급수계통 외적인 요인으로 판단됩니다.
화장실	8.3	8.4		○
세탁실	8.3	8.4		○

※ 현장에서 채집한 유충은 서울물연구원에서 국립생물자원관에 종 의뢰하였으며 추후   결과 통보 할 예정. 끝.

	서부수도사업소장
주무관	김도협		수질팀장	장은희		행정지원과장	08/06 박달경
협조자
시행	행정지원과-15455	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	02-3146-3538	/전송	02)3146-3578	/		/	부분공개(6)