염소용기 계근대장 (취수장 07.31)

결재	주무관	정수과장
	채민수	08/06 최종인

2020년 07월31일 금요일                                                                4차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0381	562	0309		566
2		0637	538	0338		566
3		0380	561	0384		561
4		0633	538	3140		565
5		0369	564	0388		562
6		0629	540	0318		561
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,303kg	6병		3,381g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,780kg			3,430kg
	자체계근	8,730kg			3,420kg
용기무게		3,303kg			3,381kg
납품수량		5,427kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		27kg			39kg
납품자 및 차량번호		성명: 이 현 성			차량번호 : 전북 90사 1783