염소용기 계근대장 (취수장 07.31)

결재	주무관	정수과장
	채민수	08/06 최종인

2020년 07월31일 금요일                                                                3차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0372	568	0362		562
2		0306	564	0322		565
3		0660	536	0648		539
4		0316	564	0635		539
5		0302	564	0319		564
6		3100	564	0659		540
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,360kg	6병		3,309g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,830kg			3,430kg
	자체계근	8,780kg			3,340kg
용기무게		3,360kg			3,309kg
납품수량		5,420kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		20kg			31kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021