문서번호	수난구조대-3138
결재일자	2020.8.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★담당자		수난구조대장	119특수구조단장
이병호		홍성삼	08/06 김재학
협 조
	행정지원과장			박주영
	지대장			김형길
	지대장			박지완
	지대장			박경서

	수난구조대
한강 수위 상승에 따른 단계별 조치 [2단계]

ㅇㅇ

(수난구조대) 한강 수위 상승에 따른 단계별 조치 ( 2단계 )

❖ 중부지방 호우특보 발령 및 팔당댐 방류량 증가에 따라 청사 안전관리에 만전을 기하고자 청사안전점검매뉴얼에 따른 단계별 조치 계획임

Ⅰ		내 용

❍ 일  시: 2020. 8. 6(목) 09:00 ~ 별도 명령시 까지

❍ 인  원: 대장(지대장), 업무분장 담당자

❍ 내  용: 팔당땜 방류에 따른 청사안전점검 및 계류색 비트 결박

수시 확인 (써포트바 힌지 개방), 전기, 수도, 통신 점검

❍ 홍수통제소 댐 방류량 정보 및 한강대교 수위표 수시 확인철저

❍ 한강대교 수위 8.50m / 잠수교 수위 EL11m(대응단계 홍수주의보)

❍ 비상근무: 2단계 발령으로 인한 비번자 대기(초과) 근무 실시

(09:00 ~ 별도 명령시까지)

※ 팔당댐 방류로 인한 급격한 수위 상승 중

Ⅱ		관련사진

① 여의도수난 수위 상승 및 대비	② 반포수난 수위 상승 및 대비	③ 뚝섬수난 수위 상승 및 대비

④광나루수난 수위 상승 및 대비	⑤한강대교 수위	⑥ 팔당댐 방류량

Ⅲ		행정사항

❍ 각  대장(지대장)은 『한강홍수시단계별조치사항』에 따라 단계별 적절하고 신속하게 대응하고 필요시 보고체계에 의한 보고 철저 및 안전관리 철저를 기하고,

❍ 산책로 침수대비 발라스트 탱크(청수확보), 계류색, 전기수전측의 감전 등 대비 수시 점검에 만전을 기할것

❍ 대응단계별 조치사항(표.붙임) 이행철저

❍ 비번자 비상(초과)근무로 인한 초과근무수당(사후) 처리.  끝.