투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	코끼리전담반 옥상 채광창 파손 보고

우리과 코끼리전담반 실내관람장 옥상에 위치한 채광창(유리) 파손 상황 및 교체계획을  아래와 같이 보고합니다.

가. 파손현황

동 물 사	위 치	갯 수	추정 원인
코끼리 전담반	실내관람장 옥상 채광창(유리)	채광창 1면 파손	호우 및 강풍으로 인한 파손

나. 파손경위

○ 2020.08.06. 07:30경 코끼리 생태점검 중 2내실 측 훈련벽 발판에 유리 파편이 발견되어 확인한 결과 옥상에 위치한 채광창 1면이 파손된 것을 발견하였으며

○ 밤 사이 호우 및 강풍으로 인하여 파손된 것으로 추정됨.

다. 파손상태(붙임 사진 참조)

○ 파손된 채광창은 파손 부위를 제외한 모든 부위가 균열이 생긴 상태이며

○ 코끼리 사육 공간이 아닌 채광 구간으로 동물의 탈출 위험은 없는 상황임.

라. 교체계획

○ 관람객 등 안전사고 예방을 위해 동물복지 2과 예산 중 사무관리비를 활용하여

○ 전문업체에 견적을 의뢰하여 파손 부위를 긴급하게 교체하고자 함.

붙임   파손현장 사진 1부.   끝.

★주무관	고슬기		주무관	김규현		동물복지2과장	박용춘		동물원장	08/06 어경연
협조자
시행	동물복지2과-4459	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동)	/
전화	02)500-7637	/전송	02)500-7659	/		/	대시민공개