	중랑소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	IOT 지능형 소화전 설치 수요조사 계획 알림

1. 市재난대응과-16492(2020.8.5.)호 「IOT 지능형 소화전 설치 수요조사 알림」과 관련입니다.

2. 정부의 뉴딜정책에 발맞춰 국민안전 soc인 소방용수시설에 사물인터넷 기술을 적용한 지능형 소화전 설치를 추진하고자 수요를 파악하오니, 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 상습불법주정차 지역, 동파우려지역, 소방차 진입곤란지역 등에 설치가 필요한 곳을 조사하여 8.11.(화)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 설치대상 : 지상식 소화전

나. 배정수량 : 현장대응단 및 센터별 각 3개

다. IOT 소화전 주요기능

- 실시간 상태(수온, 수압등) 확인

- 불법 주정차 단속 cctv

- 주정차 차량 우선안내

- 동결방지 히터 등

※ 주의사항 : IOT 설치시 지주 및 스피커 등이 설치되므로 보행자 통행로 확보 (인도폭 3m이상) 되는 지역 선정

라. 소화전 주변 불법 주·정차 단속 병행 실시(단속카드 사용시 재난관리과 통보)

3. 행정사항

○ 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 붙임1 서식 작성하여 8.11.(화)까지 재난관리과 제출

붙임  1. IOT소화전 설치 수요조사 서식 1부.

2. 지능형 소화전 관련 자료 2부.

3. 소화전 위도, 경도 참고 자료 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,면목119안전센터장,망우119안전센터장,중화119안전센터장
담당자	신준희		대응총괄팀장	황호준		재난관리과장	08/07 류중무
협조자
시행	재난관리과-4352	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 (신내동)	/
전화	02-6981-8843	/전송	02-3423-1385	/	donkhan89@seoul.go.kr	/	부분공개(5)