투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	분뇨, 탈수 및 제1, 2건조시설 가스측정기 수리 및 구매 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2020-0577호(2020.8.6.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“분뇨, 탈수 및 제1, 2건조시설 가스측정기 수리 및 구매 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 분뇨, 탈수 및 제1, 2건조시설 가스측정기 수리 및 구매

2) 요청사유 : 복합가스측정기 센서 고장 및 측정값 오차 발생에 따른 수리, 제2건조시설 가스측정기 및 수리 불가 측정기 대체구매

3) 수리 및 구매계획

가) 복합가스(O2, CO, H2S 등 가스측정용)측정기 수리 3대, 구매 2대

나) 단일가스(H2S 등 가스측정용)측정기 수리 7대, 구매 3대

4) 소요예산 : *********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(작업자 안전사고 예방을 위하여 가스측정기 수리 및 구매 필요)

※ 당부사항 : 물품검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 08/07 代이도훈
협조자
시행	운영과-4889	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)