문서번호	시설관리과-13588
결재일자	2020.8.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
시설안전팀장	시설관리과장	북부수도사업소장
김성호	代박미영	08/10 박동석
협 조
	행정지원과장		송종선
	급수운영과장		유승효
	주무관		조성현
	주무관		김동완
	주무관		윤승구

폭우로 인한 상수도 취약시설 안전점검 결과 보고

2020. 8.

북부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

폭우로 인한 상수도 취약시설 안전점검 결과 보고

폭우로 인한 상수도 취약 시설(절개지, 급경사지, 침수 취약 지역, 전기시설 등)에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ				추진근거
		c

□ 폭우로 인한 상수도 취약시설 현장 안전점검 계획(시설관리과– 13494, 2020.8.7.)

□ 폭우로 인한 상수도 취약시설 자체 안전점검 요청(안전총괄과 – 8008, 2020.8.6)

□ 본부장 요청사항(2020.8.6. 현안업무 보고 시)

○ 장기화 된 폭우로 인하여 상수도 취약지역(절개지, 급경사지, 침수 취약 지역, 전기시설 등)의 위험 요소가 있는지 현장을 점검하고 보고하기 바람.

Ⅱ				점검개요
		c

□ 점검 기간 : 2020. 8. 7.(금)~  8. 10.(월)

□ 점검 대상 : 총 17개소 (사업소 청사 1개소, 배수지 8개소, 아리수올림터 8개소)

○ 행정지원과 :  1개소 (청사 1개소)

○ 급수운영과 :  3개소 (배수지 3개소)

○ 시설관리과 : 13개소 (배수지 5개소, 아리수올림터 8개소)

□ 점검 인원 :  총 7개 반 14명

○ 행정지원과 1개반 2명, 급수운영과 2개반 4명, 시설관리과 4개반 8명

Ⅲ				점검결과
		c

□ 점검결과 지적사항

구 분	계	청사	배수지	아리수 올림터	비고
지적건수	8	1	6(기전설비 2)	1
조치완료	7	1	6(기전설비 2)	-
미 조 치	1	-	-	1

□ 주요지적 사항 및 조치(응급)결과

**************************************

************************************

*********************************

*********************************************

******************

***********************************

Ⅳ				조치계획
		c

***************************************

******************************************

************************

첨 부 : 결과 보고 양식(취약시설 안전점검) 1부.  끝.