안전관리 우수업소 현장확인 결과보고(카페 수요일)

검사일자 : 2020.8.07.(금)

업 소 명	카페 수요일			연락처	*************
위 치	*********************			영업주	정옥윤
업소현황	R/C조,20/4 연면적 9,787.28㎡ 지상2층 영업장면적 123.34㎡			업 종	휴게음식점
완비발급일	***********	발급번호	**********	룸 갯수	1개
안전관리자	***************************8			종업원 수	1명

구 분	주요 확인내용
① 실내장식물 설치 여부(사용면적 : ㎡)	*************** ***********************
② 소방시설 및 안전시설 적정 관리 여부	- 소방시설 및 안전시설 적정 관리됨
③ 화기취급장소 및 위험물 안전관리 상태	- 화기취급 안전하게 사용토록 지도함
④ 피난시설․방화시설의 적정 관리 여부 - 폐쇄 및 훼손하는 등 행위 - 물건을 쌓아두거나 장애물 설치 여부 - 소방활동에 지장을 주는 행위 - 피난․방화시설 변경여부	- 비상구 주변에 물건 적치행위 발견치 못함
⑤ 피난안내도 설치 확인 등 - 피난안내도 비치 수 : 개, 영상물 수 : 개	- 피난안내도 비치수 2개
⑥ 소방계획서 자체계획 수립 여부	- 소방계획서 자체계획 수립 시행함
⑦ 종업원 소방교육 및 소방훈련 정기적 실시하여 최근 3년간 그 기록을 보관 여부	- 종업원 소방교육 및 소방훈련 정기적 실시 및 그 기록을 보관 관리함
⑧ 검사자 의견	- 최근 3년동안 화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조 제1항 각호의 위반행위 발견치 못함
⑨ 특이사항	- 특이사항 없음

결재	★담당자		검사지도팀장		예방과장
	송영일		차원호		08/10 박상희
협조	김호성