문서번호	시설보수과-6347
결재일자	2020.8.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
송준행		08/10 代오광준
협 조
	주무관		이영택

첨가시설물 설치 협의에 대한 검토 보고

(자하문터널, 구기터널)

2020.  8.

북부도로사업소

(시설보수과)

첨가시설물 설치 협의에 대한 검토 보고 (자하문터널, 구기터널)

우리사업소에서 관리하고 있는 자하문터널, 구기터널에 LG유플러스로부터 『통신 안테나 설치공사』관련 협의사항에 대한 검토보고 임

□ 관련근거

○ LG유플러스 북서울인프라팀 2007-1378호(2020.8.4.)

- 이동3사 5G커버리지 구축을 위한 이동통신 장비 설치 협조 요청

□ 시설물 현황

시설명	위 치	규 모(m)		구조형식	준공년도	비고
		B	L
구기터널	종로구 구기동~은평구 불광동	19.3	610	AR	1980	2종
자하문터널	종로구 부암동~청운효자동	19.8	485	AR	1986

□ 시설물 설치도 및 대상

○ 터널 내부 라이닝 측면 안테나 총 8EA 설치 (구기:4EA, 자하문: 4EA)

< 설 치 도 >	< 설치대상 시설물 >

□ 시공 방안 및 검토 결과

○ 시공 방안

< 구기터널 설계도 >	< 자하문터널 설계도 >

○ 검토 결과

- 각 터널 라이닝 측면에 안테나를(브라켓 포함)매달기식으로 설치코자한 사항으로 첨가 시설물의 하중(구기 20kg, 자하문 20kg)을 고려할 때 터널의 구조적 안전성에는 영향이 없는 것으로 검토됨

□ 조치계획

○ 협약서의 직인날인 및 원인자 부담금 고지서 발부 요청 - 관리단속과

○ 설치자에게 첨가 시설물 설치에 따른 원인자부담금을 납부토록 하고 협약서 작성

붙 임:  1. 구조 검토 관련 1부.

2. 상부구조 중량 산출서 1부.

3. 원인자 부담금 산출내역 1부.

4. 협약서(안) 1부.  끝.