문서번호	토질재료시험과-401
결재일자	2020.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장
오재련		08/10 김상우
협조
	주무관		문상묵

시험장비(코아채취장비)보수 실정 보고

2020. 8. 10.

품질시험소
(토질재료시험과)

시험장비(코어채취장비)보수 실정 보고

코어채취장비의 수중펌프 고장으로 인한 현장 작업이 불가하여 코어채취 시험의 원활함을 기하기 위해 긴급정비가 필요한 실정임.

□ 코어채취장비 현황

품 명	용 도	장비구매일	구입가격	제작사	비 고
코어채취 장 비	아스콘 코어시험	2011.8. 23	36,600천원	선 길	아스팔트코어 100㎜

□ 장비 고장현황

○ 고장일시 : 2020.7.30.(목)

○ 고장내용

- 코어채취장비 중 수중펌프 고장으로 코어 채취시 물 공급 불가

○ 고장원인 : 수중펌프 과사용(2019년 951건 채취)으로 고장 판단

□ 조치계획

○ 코어채취 시험물량 폭주 등에 대비하여 정비가 필요하다고 판단됨에 따라

품질시험 시험재료연구비(소모품)로 구매할 수중펌프로 긴급 정비요청

○ 수리내용 : 수중펌프 교체비

○ 수 리 비 : 55천원

□ 예산과목

○ 건설공사 품질수준 향상, 건설공사 품질관리사업, 건설자재 품질시험, 공공운영비, 시험장비 유지보수, 시험장비 유지보수(토질재료, 화학)

□ 장비 고장현황

코어채취장비 차량	수중펌프

끝.