<별지 제88호 서식>

물품검수 조서(동관소 냉, 난방기 수리)

문서번호	시설과-6079
수 신	총무과장
접수번호

결재	주무관	주무관	시설과장
	김학석	代임윤석	08/10 손병대

계 약 건 명			동관소 냉난방기 수리
납 품 자			상 호			**********						성 명		***
계 약 금 액			************************
계약체결년월일			2020년 08월 06일
납 품 기 한			2020년 08월 12일
납 품 년 월 일			2020년 08월 06일
검 수 년 월 일			2020년 08월 10일
검 수 장 소			냉,난방기 설치 현장(동관소)
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( 0 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( 0 ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2020년 08월 10일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서울대공원			시설과			공업6급		성명	임윤석		임윤석		이춘한
	검수자	서울대공원			시설과			공업7급		성명	송용현		송용현

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품 목록 번호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	브릿지다이오드	개	64,000	2	0	2
	컨버터 PCB(C1)	개	153,000	1	0	1
	컨버터 PCB(C2)	개	131,000	1	0	1
	인버터 PCB(C1)	개	198,000	1	0	1
	인버터 PCB(C2)	개	207,000	1	0	1
	파워보드	set	69,000	1	0	1
	팬보드	개	168,000	1	0	1
	출장비	식	129,000	1	0	1

□ 납품사진

교체 부품	C1 라인 수리
C2 라인 수리	실내 작동상태 점검