	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 알림(공설 1422호)

1.『2020년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와        관련입니다.

2. 2020년도 상반기 비상소화장치 사용훈련 중 고장 용수가 발견되어 다음과 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

연번	식 별	용수번호	위 치	고장 내용	사용가부	확인자	확인일자
1	지상식	1422호	마장로 14길 13-0	제수변 스핀들 고장	사용불가	위.서명원	8.10.

※ 비상소화장치함(66호) 활용용수임

붙임  소방용수시설 고장 발생 보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	주성우		진압3대장	문병수		지휘3팀장	안성일		현장대응단장	08/11 최흥식
협조자
시행	현장대응단-4604	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394(무학동, 중부소방서)	/
전화		/전송	2252-1516	/		/	부분공개(6)