고압가스 수불부(08/10)

★주무관	정수과장			결재
이용철	08/11 최종인
협 조

문서번호 :	정수과-6778

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				240						5,607
08.01		0	0	240		0	0	339	339	5,268
08.02		0	0	240		0	0	332	332	4,936
08.03		0	0	240		0	0	338	338	4,598
08.04		0	0	240		0	0	341	341	4,257
08.05		0	0	240		0	0	355	355	3,902
08.06		0	0	240		0	0	350	350	3,552
08.07		0	0	240		0	0	349	349	3,203
08.08		0	0	240		0	0	331	331	2,872
08.09		0	0	240		0	0	303	303	2,569
08.10		0	0	240	5,400	0	0	345	345	7,624
08.11			0	240					0	7,624
08.12			0	240					0	7,624
08.13			0	240					0	7,624
08.14			0	240					0	7,624
08.15			0	240					0	7,624
08.16			0	240					0	7,624
08.17			0	240					0	7,624
08.18			0	240					0	7,624
08.19			0	240					0	7,624
08.20			0	240					0	7,624
08.21			0	240					0	7,624
08.22			0	240					0	7,624
08.23			0	240					0	7,624
08.24			0	240					0	7,624
08.25			0	240					0	7,624
08.26			0	240					0	7,624
08.27			0	240					0	7,624
08.28			0	240					0	7,624
08.29			0	240					0	7,624
08.30			0	240					0	7,624
08.31			0	240					0	7,624
합계	0	0	0		5,400	0	0	3,383	3,383

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					42,054			40,172
08.01		0	0	0	42,054		2,628	37,544
08.02		0	0	0	42,054		2,568	34,976
08.03		0	0	0	42,054		2,661	32,315
08.04		0	0	0	42,054		3,152	29,163
08.05		0	0	0	42,054	17,460	3,139	43,484
08.06		0	0	0	42,054		2,750	40,734
08.07		0	0	0	42,054		3,221	37,513
08.08		0	0	0	42,054		2,687	34,826
08.09		0	0	0	42,054		2,465	32,361
08.10		0	0	0	42,054		2,869	29,492
08.11				0	42,054			29,492
08.12				0	42,054			29,492
08.13				0	42,054			29,492
08.14				0	42,054			29,492
08.15				0	42,054			29,492
08.16				0	42,054			29,492
08.17				0	42,054			29,492
08.18				0	42,054			29,492
08.19				0	42,054			29,492
08.20				0	42,054			29,492
08.21				0	42,054			29,492
08.22				0	42,054			29,492
08.23				0	42,054			29,492
08.24				0	42,054			29,492
08.25				0	42,054			29,492
08.26				0	42,054			29,492
08.27				0	42,054			29,492
08.28				0	42,054			29,492
08.29				0	42,054			29,492
08.30				0	42,054			29,492
08.31				0	42,054			29,492
합계	0	0	0	0		17,460	28,140