무허가 불법위험물 의심물품 대상처 소방검사서[대한공업사]

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김경환	代장춘근	08/11 마성제

검사의 개요		검사 연월일시	2020년 08월 11일
		검사 공무원	소 속		계 급	성 명	연락처
			예방과		소방위	김철이	2233-1119
			예방과		소방교	김경환	2233-1119
		검사 입회자	성명(관계)		***	생년월일
대상현황	****	*****				*****	***
	***	***************				***	******** ****
검사내용및검사결과	검사내용			검사결과
	위험물 의심물품 저장량			******************************
	저장 및 취급 기준 준수			준수함
	표시기준 준수			용기 표시기준 준수함
	기 타			노후소화기 교체, 적치물 제거(현지시정)
조치 계획	소량위험물(서울시위험물안전관리조례) 저장, 취급치 않도록 지도함
비고	- 위험물 저장 취급시 안전에 유의토록 관계자에게 지도함
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2020년 08월 11일 검사공무원 성 명 김철이 서명 검사공무원 성 명 김경환 서명