급수관 상태검사(수질검사) 결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	윤동연	김명기	08/11 代김효선

	급수관 상태검사 대상시설로부터 수질검사 신청이 있어 현지 출장하여 수질검사 및 시료를 채수하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2020. 8. 11.
보고자 : 시간선택임기제 마급 윤동연

□ 수질검사 및 시료채수일 : 2020. 8. 11.(화)

□ 검 사 자 : 윤동연

□ 수질검사 결과

연번	시 설 명	채수지점	현장 수질검사결과
			탁도	pH
1	******** *************	************	0.05	7.0
		***********	0.07	7.0
		************	0.31	6.8

□ 기타사항

○ 채수한 시료는 중부수도사업소에 검사(철, 구리, 아연, 납, 색도) 의뢰하고자 함.  끝.