문서번호	문화비축기지관리사무소-1338
결재일자	2020.8.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	공원관리팀장	문화비축기지관리사무소장	서부공원녹지사업소장
이호경	양근대	서정화	08/12 남길순
협 조
	주무관		장성섭
	주무관		이승환
	주무관		신현우

2020년 하반기 문화비축기지 하자검사 추진 계획

2020. 8.

서부공원녹지사업소

문화비축기지관리사무소

2020년 하반기 문화비축기지 하자검사 추진 계획

문화비축기지 시설물 도급계약 하자담보 책임기간 중인 공사 관련2020년 하반기 하자검사를 실시하여 시민불편 해소 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제69조

제69조(하자 검사) ① 영 제70조에 따라 하자 검사를 하는 자는 제68조에 따른 담보책임의 존속기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자 검사를 하여야 하며, 담보책임의 존속기간이 만료되는 경우에는 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 지체 없이 따로 검사를 하여야 한다.<개정 2013.3.23., 2014.11.19., 2017.7.26.>

Ⅱ		추 진 방 향

❍ 별첨 하자검사 대상시설물에 대하여 2020년 하반기 하자검사 및 담보책임 존속기간 만료전 검사를 시설물 분야별 담당자와 필요 시 사업별 시공관계자가 합동점검 시행

Ⅲ		점 검 계 획

❍ 기  간 : 2020. 8. ~ 10.(2020 하반기)

❍ 대  상 : 마포 석유비축기지 재생 및 공원조성공사 등 8건

(담보기간 종료공사 13건 미포함)

❍ 검사자 : 공원운영관리팀 4명

- 건축·조경·토목 : ********

- 전기·통신·기계·소방·전시·음향영상 : ********

❍ 입회자 : 필요시 사업별 시공사 관계자

❍ 검사내용 : 별첨 하자담보책임기간 내 건설공사

- 콘크리트 및 방수, 우오수상수, 지붕 등 하자발생 유무

- 수목 및 공원시설물 하자발생 유무

- 전기, 기계, 기계설비분야 작동 상태 및 이상 유무 점검

- 무대조명 회로 이상 유무

Ⅳ		향 후 계 획

❍ 분야별 담당자 하자검사 조서 작성

❍ 하자발생 시설 : 분야별 담당자 계약상대자에게 하자 보수토록 조치

❍ 하자보수 미이행시 : 보증보험사 통보 및 시공사 행정조치

❍ 하자보증기간 만료 후 이상 발생시 분야별 자체 보수 실시

붙임 : 1. 2020년 하반기 하자검사 대상 1부.

2. 하자검사조서 1부.

3. 건설공사 종류별 하자담보책임기간. 끝.