고압가스 수불부 취수장(08.11)

결재	주무관	정수과장
	채민수	08/12 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						30,026
08.01		1,355	1,348		2,703	27,323
08.02		1,340	1,359		2,699	24,624
08.03	5,400	1,137	1,972		3,109	26,915
08.04		1,069	1,811		2,880	24,035
08.05		1,128	1,397		2,525	21,510
08.06	5,400	1,585	1,673		3,258	23,652
08.07		1,319	1,539		2,858	20,794
08.08	5,400	1,065	1,088		2,153	24,041
08.09		1,076	973		2,049	21,992
08.10		1,001	1,001		2,002	19,990
08.11		1,090	1,113		2,203	17,787
08.12					0	17,787
08.13					0	17,787
08.14					0	17,787
08.15					0	17,787
08.16					0	17,787
08.17					0	17,787
08.18					0	17,787
08.19					0	17,787
08.20					0	17,787
08.21					0	17,787
08.22					0	17,787
08.23					0	17,787
08.24					0	17,787
08.25					0	17,787
08.26					0	17,787
08.27					0	17,787
08.28					0	17,787
08.29					0	17,787
08.30					0	17,787
08.31					0	17,787
합계	16,200	13,165	15,274		28,439