	마포소방서
수신	서울특별시 서부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	(긴급)지하식 소화전 불량맨홀 정비 요청

1. 평소 소방행정 발전을 위하여 협조하여 주시는 귀 기관에 감사드리며 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 관내 지하식 소화전 소음 발생 민원으로 긴급 정비를 요청하오니 신속히 처리하여

주시기 바랍니다.

연번	종별	식별	용수 번호	사용가부		위치	민원 내용	비고
				가	부
1	소화전	지하식	3434	O		마포구 희우정로20길 41 (서교동 416-69)	지하식 맨홀 소음 발생

○ 불량맨홀 정비 대상

3. 행정사항

○ 불량맨홀 정비 완료 시 그 정비 내용을 마포소방서 재난관리과로 통보 바라며

지속적인 민원이 예상되므로 신속한 처리 부탁드립니다.

붙임  소방용수시설 관리카드 1부.

민원현장 사진 1부.  끝.

	마포소방서장
담당자	서부원		대응총괄팀장	김종돈		재난관리과장	08/12 정문수
협조자
시행	재난관리과-5696	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)