		강동수도사업소
CU********2*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(2020-185 가락동)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	1012020036322
처리일자	2020.08.12.15:30
공사장소	************************************************************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2020. 8.11	검사일	2020. 8.12		검사자	이덕규
공 사 방 법	교체		공 사 의 범 위		냉수관
검사방법	육안검사
검사결과	양호			공 사 비 지원 가능 여부		가능

붙임  검사사진 1부.  끝.

								급수운영과장
주무관							이덕규				급수운영팀장					임인택					급수운영과장					08/12 한희선
협조자
시행			급수운영과-12360										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02) 3146-5144							/전송			02) 3146-5189					/	ldk92@seoul.go.kr													/	부분공개(6)