염소용기 계근대장 (취수장 08.03)

결재	주무관	정수과장
	채민수	08/07 최종인

2020년 08월03일 월요일                                                                5차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0366	567	0385		560
2		0342	561	0304		568
3		0645	538	0658		539
4		0307	566	0311		701
5		0355	565	3160		564
6		0370	562	0379		562
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,359kg	6병		3,494g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,830kg			3,540kg
	자체계근	8,810kg			3,520kg
용기무게		3,359kg			3,494kg
납품수량		5,451kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		27kg			26kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021