염소용기 계근대장 (취수장 08.06)

결재	주무관	정수과장
	채민수	08/10 최종인

2020년 08월06일 목요일                                                                6차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0318	561	0310		698
2		0362	562	736		537
3		0319	564	0339		568
4		0388	562	0305		565
5		0387	567	3150		564
6		0338	566	0631		542
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,382kg	6병		3,474g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병		자체계근 고장으로 공인계량 사용
	공인계량	8,850kg			3,520kg
	자체계근	-kg			-kg
용기무게		3,382kg			3,474kg
납품수량		5,468kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		27kg			46kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021