문서번호	동남권사업과-7800
결재일자	2020.8.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공공사업팀장	동남권사업과장
안현우		소영수	08/11 김성기
협조	주무관		이희원
	주무관		전성민

- 잠실종합운동장 주경기장 리모델링 설계용역 -

계획설계 마무리단계 설계TF(6차) 회의결과

2020. 8

지역발전본부

(동남권사업과)

- 잠실종합운동장 주경기장 리모델링 설계용역 -

계획설계 마무리 설계TF(6차) 회의결과 보고

□ 회의개요

○ 일시/장소 :′20. 8. 6.(목) 10:00 ~ 11:15, 서소문2청사 6층 회의실

○ 회의안건 : 조경계획 개념, 부문별 시설계획(안) 논의

○ 참 석 자

- 서울시(7) : (동남권사업과) 이희원 주무관, 전성민 주무관, 안현우 주무관

(체육시설관리사업소) 이종환 스포츠마케팅반장, 이영교 조경반장

(도기본 공원시설과) 손병도 주무관, 김시내 주무관

- 시행사/시공사(2) : (현대차 공공기여사업추진단) 건축 담당 및 조경 담당

- 설계사(4) : 나우동인 및 삼우건축 책임기술자

□ 주요 회의내용

○ **********************************************************************************

***************************************************************************************************************

○ *****************************************

**********************************************************

○ *********************************************************

*************************************************************************************************************************************************************

○ ************************************************************************************

***************************************************************************************************************************

○ 주경기장 자문단 회의 시, (필요 시)조경분야에 대해서는 별도의 조경전문가를 구성하여 사전 자문하는 방안에 대한 의견 문의 (도기본)

⇒ 중간설계 진행 시 분야별 전문가 자문이 필요할 것으로 검토되며, 조경분야도 전문가 자문을 진행하겠음 (동남권사업과)

○ 종합운동장 일대는 느티나무를 포함한 40년 이상의 수목이 잘 조성 및 유지관리되고 있기 때문에, 이러한 현재의 단지전체 수목 이식 및 재활용 계획수립 필요 (체육시설사업소)

○ 조경분야 유지관리를 위한 자재․장비의 저장공간 및 인력 대기장소 등 마련 요청 (체육시설사업소)

⇒ 자재 창고 등 관리를 위한 공간계획을 지하에 배치하여 계획 수립 중 (설계사)

○ 경기장 잔디(양잔디, 한국잔디)에 대한 유지관리가 용이하도록 시설개선 검토요청 (체육시설사업소)

- 적정한 통기가 유지될 수 있다면 여름과 겨울 등의 식생에 유지될 수 있다고 판단됨(대구FC구장 등의 사례 참조)

○ 포장계획 시 단순한 블록포장 이외의 고급화 방안에 대한 추가검토 요청 (도기본)

○ 가든 콘코스 등을 포함하여 실내외 공간을 통합한 조경계획 수립이 필요할 것으로 판단됨 (도기본)

○ 인공지반의 배수층 계획 시, 일반적 조경설계가 아닌 넓은 면적의 배수층을 감안해야 하고 유리관리가 용이할 수 있도록 검토 필요 (도기본)

○ 건물과의 조화를 감안한 식재 및 Planter 등 계획수립 필요 (도기본)

○ 주경기장 리모델링 사업은 운동장이라는 측면에서 잔디계획이 가장 중요할 것으로 판단되며, 현재까지 검토되지 않았기에 추후 작성 및 검토되어야 할 것으로 판단됨 (도기본)

○ 조경분야의 설계진행 시, 특정제품 또는 특허제품 등의 사용을 지양토록 요청드림 (도기본)

○ 주경기장 건물 내부로 우수 유입 시, 별도의 배수시설이 없어서 우수처리에 어려움이 있으니 참고바람 (체육시설사업소)

○ 야외 무대 등 유지관리가 모호한 시설물은 이용률이 저하될 수 있으므로 주요 동선을 감안하여 다수가 이용할 수 있는 오픈스페이스 등의 설치가 바람직할 수도 있음 (체육시설사업소, 도기본)

○ 현재 단계에서의 조경계획은 상위계획 검토 및 공종 상의 선후작업 검토 등이 필요할 것으로 판단됨 (시행사)

○ 잔디 유지보수를 위한 대체 포지 공간확보도 필요할 것으로 판단되니, 검토 요청 드림 (체육시설사업소)

□ 향후일정

○′20. 8.11.(화)	설계자문회의 조치사항 검토회의(건축분야)

○′20. 8월중(미정)	제9차 설계자문회의

붙임 : 발표자료 1부.  끝.