검 토 보 고 서
접수번호		현장민원과-12880			결재	주무관	현장민원과장
보존기간		1년
						장용수	08/12 고채현
결재일자		2020.8.12.
공개여부		부분공개(6)
CU********2*******A13***************E0400-1&
제 목 :	공사비 지원 신청에 따른 검토사항 보고(상계주공1단지A)

□ 공사비 지원 신청 현황

접수번호	0952020039968
주 소	서울특별시 노원구 *************************(01765 서울특별시 노원구 ******************)	성 명	*****************
건물용도	아파트공용	연면적(㎡)	150,894

□ 검토내용

- 주택유형별 표준지원 공사비

주택유형	표준지원공사비	비 고
공동주택	세대당 60만원(온수관, 냉수관)	냉수관 : 세대당 최대 40만원 온수관 : 세대당 최대 20만원

총공사비(설계+감리+시공)의 80% : ***********************************

표준지원공사비 : 세대당 *********************************

공사비 지원금액은 공동주택 공용급수관 실제 소요공사비의 80%와 표준지원 공사비 세대당 60만원(냉수관,온수관)을 비교하여 적은 금액을 지원하도록 규정되어 있으므로 **************** 지원 가능

□ 처리의견

- 표준지원 공사비표에 의거 아래와 같이 승인처리  통보코자 함.

주 소	성 명	건물용도	연면적 ( m2 )	공사방법	지원 가능여부	지원금액 (원)	비고
서울특별시 노원구 ********** (상계동,*******) (01765 서울특별시 노원구 ******************)	*****************	아파트공용	150,894	교체	가능	*************

붙임 : 1. 공사비 지원신청서 1부.

2. 컨설팅보고서 1부.

3. 검토보고서 1부.

4. 심의결정서 1부.

5. 건축물대장 1부.  끝